ALLEGATO “D2 A” LIBRETTO DI CENTRALE PER IMPIANTI TERMICI CON POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE SUPERIORE O UGUALE A 35 kW ALIMENTATI A COMBUSTIBILE SOLIDO Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18

legenda per la compilazione delle schede

Da compilare: a cura del collaudatore in caso di nuovo impianto, oppure

a cura del manutentore o installatore in caso di impianto esistente

Da compilare: a cura del proprietario oppure dell’amministratore o utente

Da compilare: a cura del manutentore o installatore

Da compilare: a cura del manutentore

Da compilare: a cura del conduttore di impianto con potenzialità maggiore di 232 kW

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- DEVONO ESSERE COMPILATE SOLAMENTE LE SCHEDE ED I PUNTI DELLE STESSE CHE INTERESSANO L’IMPIANTO.

- Le schede n. 1, 2, 3, 7 ed 8 sono comuni per ogni impianto.

- Scheda 1: il punto 1.11 (manutentore e/o terzo responsabile) è da compilare se gli stessi sono nominati al momento della stesura del verbale di collaudo.

- La scheda n. 6 è da compilare solo per impianti a combustibili liquidi e/o gassosi.

LEGENDA

Nelle schede:

4. COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA

e

5. SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA

i simboli riportati hanno il seguente significato:

C = Combustibile

L = Liquido

G = Gasssoso

S = Solido

vc = vaso di espansione chiuso

va = vaso di espansione aperto

cm = a caricamento manuale

Esempio:

CLG = impianto a Combustibile Liquido e/o Gassoso

CSvc = impianto a Combustibile Solido a vaso chiuso

CSva = impianto a Combustibile Solido a vaso aperto

CScm = impianto a Combustibile Solido a caricamento manuale

Da compilare: 	a cura del collaudatore in caso di nuovo impianto, oppure

del responsabile dell’esercizio e della manutenzione in caso di impianto esistente

1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

1.1 UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL’EDIFICIO Indirizzo ………………………………………………………………………. N. ………. Palazzo ……….. CAP ………… Località ………………..……... Comune ………………………………..… Edificio Categoria:  Civile abitazione  Commercio  Industria  Artigianato  Agricola  Altro 1.2 IMPIANTO TERMICO DESTINATO A  riscaldamento ambienti  produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari  altro (descrivere): …………………………………………………………………………………………… 1.3 DATA DI INSTALLAZIONE/RISTRUTTURAZIONE ……………… 1.4 GENERATORI DI CALORE Numero ……. Potenza termica del focolare nominale totale (kW) ……… Combustibile …………………… 1.5 PROGETTISTA DELL’IMPIANTO TERMICO (nominativo, titolo e relativo n° di iscrizione all’ordine o collegio) ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.6 INSTALLATORE DELL’IMPIANTO TERMICO (ragione sociale e n. di iscrizione a CCIAA e/o AA) ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.7 COLLAUDATORE (nominativo, titolo e relativo n° di iscrizione all’ordine o collegio): ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1.8 VERBALE DI COLLAUDO DEL …………………………………… 1.9 PROPRIETARIO O PROPRIETARI O UTENTE (1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.10 AMMINISTRATORE (2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.11 MANUTENTORE  TERZO RESPONSABILE  DAL ……………… AL ……………… (ragione sociale e n° di iscrizione a CCIAA e/o AA se nominato all’atto della compilazione del libretto.) ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Data………………… Firma del collaudatore oppure del responsabile dell’esercizio e della manutenzione ………..………………..……………….

(1)	In caso di proprietà in condominio indicare condomini, in caso di proprietà di persona giuridica la ragione sociale.

(2)	Da compilare nei casi di proprietà in condominio o di proprietà di persona giuridica.

Da compilare: a cura del proprietario oppure dell’amministratore o utente.

2. AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE (Da compilare se il proprietario o, in caso di condominio, l’amministratore affida le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico ad una ditta abilitata ai sensi della Legge 46/90, ma ne mantiene la responsabilità)

2.1 Il sottoscritto ……………………………………………………………………, proprietario/amministratore (1) e responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e/o manutenzione dell’impianto termico alla ditta(2):….…………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Riferimento: contratto di manutenzione e/o conduzione stipulato in data ………… e valido dal ………. al ………. Data ……….………. Firma ……….……….……….……….……….……….……….……….………….

2.2 Il sottoscritto ……………………………………………………………………, proprietario/amministratore (1) e responsabile dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e/o manutenzione dell’impianto termico alla ditta(2):….…………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Riferimento: contratto di manutenzione e/o conduzione stipulato in data ………… e valido dal ………. al ………. Data ……….………. Firma ……….……….……….……….……….……….……….……….………….

(1)	Cancellare ciò che non interessa

(2) Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all’AA

3. NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE (Da compilare se il proprietario o, in caso di condominio, l’amministratore nomina quale terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione una ditta abilitata ai sensi della legge n. 46/90 e nei casi previsti dalla vigente normativa)

3.1 Il sottoscritto ………………………………………………………………………, proprietario/amministratore (1), affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2): ……….………... ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Eventuali ulteriori requisiti UNI ISO  SOA  Altro:  ________________ Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ………... e valido dal ………. al ………. Data ……………… Firma ………………………… Firma del terzo responsabile …………………………..

3.2 Il sottoscritto ………………………………………………………………………, proprietario/amministratore (1), affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2): ……….………... ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Eventuali ulteriori requisiti UNI ISO  SOA  Altro:  ________________ Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ………... e valido dal ………. al ………. Data ……………… Firma ………………………… Firma del terzo responsabile …………………………..

(1)	Cancellare ciò che non interessa

(2)   Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all’AA

Da compilare: a cura del collaudatore in caso di nuovo impianto, oppure del manutentore o installatore in caso di impianto esistente -  vaso aperto e vaso chiuso

4. COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA PER IMPIANTI A COMBUSTIBILE SOLIDO NON POLVERIZZATO

A VASO APERTO A CARICAMENTO AUTOMATICO E CIRCOLAZIONE FORZATA O A CARICAMENTO MANUALE

| IMPIANTO A VASO DI ESPANSIONE APERTO Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 GENERATORI DI CALORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costruttore | Modello | Matricola di fabbrica | Potenza termica del focolare nominale massima kW | Potenza termica utile nominale massima kW | Pressione massima di esercizio bar | Diametro interno tubo di sicurezza mm | Valvola intercetto a tre vie |  | Altezza idrostatica impianto m.c.a./bar | Capacità litri |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SÌ | NO |  | Impianto | Vaso di espansione aperto |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.2 DISPOSITIVI DI CONTROLLO |  |  |  |  |  |  | 4.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gene-ratore | Manometro |  |  | Termometro |  |  | Termostato regolazione taratura °C | Termostato di blocco taratura °C | Allarme acustico e/o ottico intervento a 90 °C |  |
|  | Fondo scala bar | Briglia manometro campione |  | Fondo scala °C | Pozzetto term.tro campione |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SÌ | NO |
|  |  | SÌ | NO |  | SÌ | NO |  |  |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Da compilare: a cura del collaudatore in caso di nuovo impianto, oppure del manutentore o installatore in caso di impianto esistente

4.va COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA PER IMPIANTI A COMBUSTIBILE SOLIDO NON POLVERIZZATO

A CARICAMENTO AUTOMATICO E CIRCOLAZIONE FORZATA

(VASO APERTO)

| 4.4 DISPOSITIVO DI DISSIPAZIONE DELLA POTENZA RESIDUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gene-ratore |  | Pressione esercizio impianto > 2 bar |  | Pressione esercizio impianto ≤ 2 bar |  | Scambiatore con scarico di sicurezza termico |  | Riscaldatore acqua con scarico di sicurezza termico |  |
|  |  | Obbligatorio dispositivo di dissipazione potenza residua |  | Esiste dispositivo di dissipazione potenza residua |  |  |  |  |  |
|  |  | SÌ | NO | SÌ | NO | SÌ | NO | SÌ | NO |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.cm COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA PER IMPIANTI A COMBUSTIBILE SOLIDO NON POLVERIZZATO

A CARICAMENTO MANUALE (VASO APERTO)

| 4.4 VALVOLE DI SCARICO TERMICO |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 DISPOSITIVO DI DISSIPAZIONE DELLA POTENZA RESIDUA |  |  |  |  | 4.6 DISPOSITIVI DI ARRESTO ARIA COMBURENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gene-ratore | Costruttore | Modello | Matricola | Potenza termica scaricata kW | Somma potenza termica totale scaricata kW | Certificato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SÌ | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  | Genera- tore | Scambiatore con scarico di sicurezza termico |  | Riscaldatore acqua con scarico di sicurezza termico |  | Chiusura automatica portello aria |  | Blocco ventilatore aria comburente |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SÌ | NO | SÌ | NO | SÌ | NO | SÌ | NO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  | G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

a compilare: a cura del collaudatore in caso di nuovo  impianto, oppure del manutentore o installatore in caso di impianto esistente

4. COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA PER IMPIANTI A COMBUSTIBILE SOLIDO NON POLVERIZZATO

A CARICAMENTO AUTOMATICO E CIRCOLAZIONE FORZATA

| IMPIANTO A VASO DI ESPANSIONE CHIUSO Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 GENERATORI DI CALORE |  |  |  |  |  |  |  | 4.2 DISPOSITIVO DI DISSIPAZIONE DELLA POTENZA RESIDUA |  |  |  |  |
| Costruttore | Modello | Matricola di fabbrica | Potenza termica del focolare nominale massima kW | Potenza termica utile nominale massima kW | Pressione massima di esercizio bar | Valvola intercetto a tre vie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Scambiatore con scarico di sicurezza termico |  | Riscaldatore acqua con scarico di sicurezza termico |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SÌ | NO |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SÌ | NO | SÌ | NO |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.3 DISPOSITIVI DI CONTROLLO |  |  |  |  |  |  | 4.4 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE |  |  |  |  | 4.5 VASI DI ESPANSIONE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gene-ratore | Manometro |  |  | Termometro |  |  | Termostato regolazione taratura °C | Termostato di blocco taratura °C | Pressostato taratura bar | Allarme acustico e/o ottico interv.to a 90 °C |  | CIRCUITO PRIMARIO |  |  |  |  |  |
|  | Fondo scala bar | Briglia campione |  | Fondo scala °C | Pozzetto term.tro campione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacità litri | Pressione di bollo bar | Precarica bar | Certificato |  |  |
|  |  | SÌ | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SÌ | NO |  |  |  | SÌ | NO |  |  |  | SÌ | NO |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Da compilare: a cura del collaudatore in caso di nuovo  impianto, oppure del manutentore o installatore in caso di impianto esistente

4. COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA PER IMPIANTI A COMBUSTIBILE SOLIDO NON POLVERIZZATO

A CARICAMENTO AUTOMATICO E CIRCOLAZIONE FORZATA

IMPIANTO A VASO DI ESPANSIONE CHIUSO Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico

4.6 VALVOLE DI SICUREZZA

| Genera- tore | Costruttore | Modello | Matricola | Diametro orifizio mm | Pressione di taratura bar | Portata di scarico kg/h | Potenza termica scaricata kW | Somma potenza termica totale scaricata kW | Certificato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SÌ | NO |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.7 VASI DI ESPANSIONE CIRCUITO SECONDARIO |  |  |  | 4.8 ESPANSIONE A POMPA DI PRESSURIZZAZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacità litri | Pressione di bollo bar | Precarica bar | Certificato e/o matricola | Capacità litri | Pressione taratura valvola di sfioro bar | Livellostato di sicurezza |  |
|  |  |  |  |  |  | SÌ | NO |

Da compilare: a cura del manutentore o installatore

5. SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA PER IMPIANTI A COMBUSTIBILE SOLIDO NON POLVERIZZATO

A VASO APERTO A CARICAMENTO AUTOMATICO E CIRCOLAZIONE FORZATA O A CARICAMENTO MANUALE

| IMPIANTO A VASO DI ESPANSIONE APERTO (Compilare con le stesse modalità dei riquadri 4.1 della Scheda 4/1 CSva, occupando le stesse posizioni del componente sostituito) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 GENERATORI DI CALORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costruttore | Modello | Matricola di fabbrica del nuovo generatore | Potenza termica del focolare nominale massima kW | Potenza termica utile nominale massima kW | Pressione massima di esercizio bar | Diametro interno tubo di sicurezza mm | Valvola intercetto a tre vie SÌ/NO |  | Altezza idrostatica impianto m.c.a./bar | Data di sostituzione |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.2 DISPOSITIVI DI CONTROLLO |  |  |  |  |  |  |  | 5.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gene-ratore | Manometro |  |  | Termometro |  |  | Data di sostituzione componenti | Termostato regolazione taratura °C | Termostato di blocco taratura °C | Allarme acustico e/o ottico intervento a 90 °C |  | Data di sostituzione componenti |
|  | Fondo scala bar | Briglia campione |  | Fondo scala °C | Pozzetto term.tro campione |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SÌ | NO |  | SÌ | NO |  |  |  | SÌ | NO |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Da compilare: a cura del manutentore o installatore

5. va SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA PER IMPIANTI A COMBUSTIBILE SOLIDO NON POLVERIZZATO

A CARICAMENTO AUTOMATICO E CIRCOLAZIONE FORZATA

| 5.4 DISPOSITIVO DI DISSIPAZIONE DELLA POTENZA RESIDUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data di sostituzione componenti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gene-ratore |  | Pressione esercizio impianto >2 bar |  | Pressione esercizio impianto ≤ 2 bar |  | Scambiatore con scarico di sicurezza termico |  | Riscaldatore acqua con scarico di sicurezza termico |  |  |
|  |  | Obbligatorio dispositivo di dissipazione potenza residua |  | Esiste dispositivo di dissipazione potenza residua |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SÌ | NO | SÌ | NO | SÌ | NO | SÌ | NO |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.cm SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA PER IMPIANTI A COMBUSTIBILE SOLIDO NON POLVERIZZATO

A CARICAMENTO MANUALE A VASO APERTO

| 5.4 VALVOLE DI SCARICO TERMICO |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5 DISPOSITIVO DI DISSIPAZIONE DELLA POTENZA RESIDUA |  |  |  |  |  |  | 5.6 DISPOSITIVI DI ARRESTO ARIA COMBURENTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gene-ratore | Costruttore | Modello | Matricola | Potenza termica scaricata kW | Somma potenza termica totale scaricata kW | Certifica- to |  | Data di sostitu-zione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SÌ | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Genera- tore | Scambia-tore con scarico di sicurezza termico |  | Riscaldatore acqua con scarico di sicurezza termico |  | Data di sostitu-zione |  | Chiusura automatica portello |  | Blocco ventilatore aria comburente |  | Data di sostituzione |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SÌ | NO | SÌ | NO |  |  | SÌ | NO | SÌ | NO |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  | G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Da compilare: a cura del manutentore o installatore

5.  SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA PER IMPIANTI A COMBUSTIBILE SOLIDO NON POLVERIZZATO

A CARICAMENTO AUTOMATICO E CIRCOLAZIONE FORZATA

| IMPIANTO A VASO DI ESPANSIONE CHIUSO (Compilare con le stesse modalità dei riquadri 4.1 e 4.2 della Scheda 4/1 CLG, occupando le stesse posizioni del componente sostituito) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 GENERATORI DI CALORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2 DISPOSITIVO DI DISSIPAZIONE DELLA POTENZA RESIDUA |  |  |  |  |  |
| Costruttore |  | Modello | Matricola di fabbrica del nuovo generatore | Potenza termica del focolare nominale massima kW | Potenza termica utile nominale massima kW | Pressione massima di esercizio bar | Valvola intercetto a tre vie |  | Data di sostituzione |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Scambiatore con scarico di sicurezza termico |  | Riscaldatore acqua con scarico di sicurezza termico |  | Data di sostituzione |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SÌ | NO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SÌ | NO | SÌ | NO |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.3 DISPOSITIVI DI CONTROLLO |  |  |  |  |  |  |  | 5.4 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE |  |  |  |  |  | 5.5 VASI DI ESPANSIONE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gene-ratore | Manometro |  |  | Termometro |  |  | Data di sostituzione componenti | Termo-stato regola-zione taratura °C | Termo-stato di blocco taratura °C | Pressostato taratura bar | Allarme acustico e/o ottico intervento a 90 °C |  | Data di sostituzione componenti | CIRCUITO PRIMARIO |  |  |  |  |  |
|  | Fondo scala bar | Briglia campione |  | Fondo scala °C | Pozzetto term.tro campione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacità litri | Pressione di bollo bar | Precarica bar | Certificato |  | Data di sostituzione componenti |
|  |  | SÌ | NO |  | SÌ | NO |  |  |  |  | SÌ | NO |  |  |  |  | SÌ | NO |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Da compilare: a cura del manutentore o installatore

5. SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA PER IMPIANTI A COMBUSTIBILE SOLIDO NON POLVERIZZATO

A CARICAMENTO AUTOMATICO E CIRCOLAZIONE FORZATA

IMPIANTO A VASO DI ESPANSIONE CHIUSO (Compilare con le stesse modalità dei riquadri 4.1 e 4.2 della Scheda 4/1 CLG, occupando le stesse posizioni del componente sostituito)

5.6  VALVOLE DI SICUREZZA

| Gene-ratore | Costruttore | Modello | Matricola | Diametro orifizio mm | Pressione di taratura bar | Portata di scarico kg/h | Potenza termica scaricata kW | Somma potenza termica totale scaricata kW | Certificato |  | Data di sostitu- zione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SÌ | NO |  |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.7 VASI DI ESPANSIONE CIRCUITO SECONDARIO |  |  |  |  | 5.8 ESPANSIONE A POMPA DI PRESSURIZZAZIONE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacità litri | Pressione di bollo bar | Precarica bar | Certificato e/o matricola | Data di sostituzione componenti | Capacità litri | Pressione taratura valvola di sfioro bar | Livellostato di sicurezza |  | Data di sostituzione componenti |
|  |  |  |  |  |  |  | SÌ | NO |  |

Da compilare: a cura del manutentore

7. INTERVENTI DI CONTROLLO PERIODICI OBBLIGATORI ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni tecniche elaborate dal costruttore/installatore dell’impianto; nel caso in cui tali istruzioni non siano disponibili, i principali riferimenti sono i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi presenti nell’impianto; in mancanza di tali manuali si utilizzano le norme tecniche specifiche, per esempio la UNI 8364 e la UNI 10435.)

| Rapporto di controllo tecnico allegato al libretto |  | Norme UNI di riferimento |  |  | Data del controllo | Firma del manutentore | Note ed osservazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Numero | UNI 8364 | UNI 10435 | Altre |  |  |  |

8. CONDUTTORE DI IMPIANTO CON POTENZIALITÀ MAGGIORE DI 232 kW

Cognome ---------------------------------------------------------------------------

Nome -------------------------------------------------------------------------------

Indirizzo ----------------------------------------------------------------------------

Comune -----------------------------------------------------------------------------

Telefono -------------------------------  Cellulare ----------------------------------------

Estremi patente ------------------------------------------------------------------------------

Cognome ---------------------------------------------------------------------------

Nome -------------------------------------------------------------------------------

Indirizzo ----------------------------------------------------------------------------

Comune -----------------------------------------------------------------------------

Telefono -------------------------------  Cellulare ----------------------------------------

Estremi patente ----------------------------------------------------------------------------

Cognome ---------------------------------------------------------------------------

Nome -------------------------------------------------------------------------------

Indirizzo ----------------------------------------------------------------------------

Comune -----------------------------------------------------------------------------

Telefono -------------------------------  Cellulare ----------------------------------------

Estremi patente ----------------------------------------------------------------------------

Cognome ---------------------------------------------------------------------------

Nome -------------------------------------------------------------------------------

Indirizzo ----------------------------------------------------------------------------

Comune -----------------------------------------------------------------------------

Telefono -------------------------------  Cellulare ----------------------------------------

Estremi patente ----------------------------------------------------------------------------

Cognome ---------------------------------------------------------------------------

Nome -------------------------------------------------------------------------------

Indirizzo ----------------------------------------------------------------------------

Comune -----------------------------------------------------------------------------

Telefono -------------------------------  Cellulare ----------------------------------------

Estremi patente ----------------------------------------------------------------------------

Al Comune di ......................

Ufficio Tecnico - Energia/Ambiente

Via ................................................................

Città ..............................................................

Oggetto: comunicazione di assunzione/revoca dell’incarico di terzo responsabile

Il sottoscritto..................................................................................................................................................,

legale rappresentante della Ditta.........................................................................................................................................,

iscritta alla CCIAA di ………………………., al numero .............., abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere

a	b)	c)	d)	e)	f)	g)

dell’articolo 1 della legge n. 46/90, ed in possesso dell’ulteriore requisito di

	 certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI ISO EN .............................................

	 certificazione del Sistema Qualità SOA .....................................................................

	 altro ..............................................................................................................................................

comunica

 di avere assunto l’incarico di terzo responsabile dalla data del .......................................................

	 di non essere più terzo responsabile dal ........................ per revoca dell’incarico 	 per dimissioni

dell’impianto di 	 riscaldamento 	 produzione centralizzata di ACS

sito in Via........................................................................... Comune di ...........................................

di proprietà di ..................................................................................................................................

di potenza termica del focolare complessiva nominale di ............................... kW.

Ai fini dell’assunzione dell’incarico di terzo responsabile dichiara altresì di non essere fornitore di energia per il medesimo impianto.

Firma ……………………………………………………………………………..

Ragione sociale Ditta…………………………………………………………………………………………………..........

Nome e cognome del legale rappresentante…………………………………………………………………………………

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………..

Telefono	……………………………  Cellulare……………………………………  Fax……………………………….....

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………..

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO                                N. ----------   DATA ---------------

Impianto installato nell’immobile (condominio)  ----------------------------------------------------------

sito in -------------------------------------------------------------------  Via----------------------------------------------------------------  n..--------

proprietario o amministratore ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dati di targa della caldaia: Costruttore ----------------  Modello -------------  Matricola --------------  Anno --------  Pot. nominale kW -----------

Combustibile:	Metano 	G.P.L. 	Gasolio 	Kerosene 	Altri  ____________________

DATA DI INSTALLAZIONE --------------------------------------

| 1. DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO | SÌ | NO | N.C.1. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dichiarazione di conformità dell’impianto |  |  |  |
| Libretto d’uso e manutenzione |  |  |  |
| 2. ESAME VISIVO DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE |  |  |  |
| Idoneità del locale di installazione |  |  | ES2. |
| Adeguate dimensioni aperture ventilazione |  |  |  |
| Aperture di ventilazioni libere da ostruzioni |  |  |  |
| 3. CONTROLLO DELL’APPARECCHIO |  |  |  |
| Accensione e funzionamento regolari |  |  |  |
| Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente |  |  |  |
| Assenza di perdite e ossidazioni dai/sui raccordi |  |  |  |
| Valvola di sicurezza a scarico libero |  |  |  |
| Vaso di espansione carico |  |  |  |
| Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati |  |  |  |
| 4. CONTROLLO DELL’IMPIANTO P = positivo N = negativo N.A. = non applicabile | P | N | N.A. |
| Controllo assenza fughe di combustibile |  |  |  |
| Verifica linea adduzione combustibile |  |  |  |
| Verifica visiva coibentazioni |  |  |  |

Vedi istruzioni di compilazione allegate

Vedi istruzioni di compilazione allegate

OSSERVAZIONI3.: …………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

RACCOMANDAZIONI4.: _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

PRESCRIZIONI5.: (L’impianto può funzionare solo dopo l’esecuzione di quanto prescritto)

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l’apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell’impianto o dell’apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva.

IL RAPPORTO DI CONTROLLO DEVE ESSERE COMPILATO DALL’OPERATORE INCARICATO E CONSEGNATO IN COPIA AL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO, CHE NE DEVE CONFERMARE RICEVUTA PER PRESA VISIONE.

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………

Ragione Sociale	………………………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo – Telefono ……………………………………………………………………………………………..

Timbro e firma dell’operatore						Firma per presa visione

………………………………………………….                                                                ………………......................................

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL “RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO”.

- Per N.C. si intende “Non Controllabile”, nel senso che per il singolo aspetto non è possibile effettuare tutti i necessari riscontri diretti senza ricorrere ad attrezzature speciali (ad esempio, per verificare l’assenza di ostruzioni in un camino non rettilineo), tuttavia le parti controllabili sono in regola e non si ha alcuna indicazione di anomalia nelle parti non controllabili.

- Nel caso di installazione all’esterno al punto 2 deve essere barrata solo la scritta ES.

- Nello spazio OSSERVAZIONI deve essere indicata dal tecnico la causa di ogni dato negativo riscontrato e gli eventuali interventi manutentivi effettuati per risolvere il problema.

- Nello spazio RACCOMANDAZIONI devono essere fornite dal tecnico le raccomandazioni ritenute opportune in merito ad eventuali carenze rilevanti riscontrate e non eliminate, tali da compromettere le prestazioni dell’impianto, ma non la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

- Nello spazio PRESCRIZIONI il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato carenze tali da compromettere la sicurezza di funzionamento dell’impianto,  dopo aver messo fuori servizio l’apparecchi e diffidato l’occupante dal suo utilizzo, indica le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

NOTE

È prescritta l’adozione di un nuovo Libretto di centrale in caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici.

Il Libretto di centrale deve essere conservato presso l’edificio in cui è collocato l’impianto termico.

Il responsabile per l’esercizio e la manutenzione è il proprietario; in caso di edifici amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile per l’esercizio e la manutenzione è l’amministratore.

Il proprietario (o l’amministratore) può trasferire alla ditta manutentrice (abilitata ai sensi della legge n. 46/90 e, se richiesto, in possesso di ulteriori requisiti) la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, nominandola terzo responsabile.

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile ha l’obbligo di consegnare al proprietario o all’eventuale terzo responsabile subentrante il Libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.

Il Libretto di centrale può essere compilato ed aggiornato anche in forma elettronica; in tal caso la copia conforme del file, stampata su carta, deve essere conservata presso l’edificio in cui è collocato l’impianto termico.

/tmp/in/input.doc